## Смета по ТСН-2001(с доп.67
Форма № 4б
Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 28274 до СП 60401 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Юрлово» по адресу: г. Москва, Юрловский проезд, 14 (СП 60401) и ТП 28274 по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш. 35).
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02
Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 33.3124 | 956.226 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 33.3124 | 956.226 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 8.42 | 392.8419 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 496.416 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 75
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, строительство доп 75 №214 I квартал 2025 года и Коэффициенты к ТСН-2001.13-2 доп 75 №60 I квартал 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, строительство доп 75 №214 I квартал 2025 года и Коэффициенты к ТСН-2001.13-2 доп 75 №60 I квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Пусконаладочные работы
Раздел: КЛ 10 кВ
Направление СП 60401 - ТП 28274
1 | 5.10-35-1 Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 2 | [8 empty] | 1242.74 | 54131.88 | 1159.89 | 31705.82 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1035.61 | )*0,8 | 1 | 1656.98 | 46.67 | 77331.26 | [8 empty] | 1656.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1242.74 | 70 | 54131.88
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1159.89 | 41 | 31705.82
|  | ЗТР | чел-ч | 65 |  | )*0,8 | 1 | 104 | [15 empty] | 104
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 4059.61 |  | 163168.96
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 4059.61 | 163168.96 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4059.61
2 | 5.10-35-3 Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 | Испытание образцов кабелей напряжением 6-10 кВ, отечественного и импортного производства | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 6 | [8 empty] | 2466.32 | 107429.72 | 2301.9 | 62923.12 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Объем: 6=2*3
|  | ЗП |  |  | 685.09 | )*0,8 | 1 | 3288.43 | 46.67 | 153471.03 | [8 empty] | 3288.43
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2466.32 | 70 | 107429.72
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2301.9 | 41 | 62923.12
|  | ЗТР | чел-ч | 43 |  | )*0,8 | 1 | 206.4 | [15 empty] | 206.4
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 8056.65 |  | 323823.87
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 8056.65 | 323823.87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8056.65
3 | 5.10-44-1 Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ ( 2 соед. муфты) | 1 испытание | 12 | [8 empty] | 934.28 | 40695.77 | 871.99 | 23836.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Объем: 12=3*2*2
|  | ЗП |  |  | 129.76 | )*0,8 | 1 | 1245.7 | 46.67 | 58136.82 | [8 empty] | 1245.7
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 934.28 | 70 | 40695.77
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 871.99 | 41 | 23836.1
|  | ЗТР | чел-ч | 9.21 |  | )*0,8 | 1 | 88.416 | [15 empty] | 88.416
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3051.97 |  | 122668.69
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 3051.97 | 122668.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3051.97
4 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 53.196 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.83 | 50129.55 | [6 empty] | 2
Объем: 53,196=(2*1,5+12*0,4)*6,82
|  | ЭМ |  |  | 247.38 |  | 1 | 13159.63 | 10.89 | 143308.37
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.62 |  | 1 | 671.33 | 46.67 | 31330.97 | [8 empty] | 671.33
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1174.83 | 160 | 50129.55
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 14334.46 |  | 193437.92 |  | 14334.46 | 193437.92 | [7 empty] | 14334.46 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: КЛ 10 кВ | [6 empty] | 29502.69 |  | 803099.44
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: ТП
5 | 5.10-32-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.24_05.00.01.37.002 | Распределительный пункт (РП) на 22 камеры (ячейки) ( 2 ячейки) | 1 объект | 1 | [8 empty] | 1166.25 | 50800.3 | 1088.5 | 29754.46 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 21381.28 | /22*2)*0,8 | 1 | 1555 | 46.67 | 72571.85 | [8 empty] | 1555
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1166.25 | 70 | 50800.3
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1088.5 | 41 | 29754.46
|  | ЗТР | чел-ч | 1342 |  | /22*2)*0,8 | 1 | 97.6 | [15 empty] | 97.6
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3809.75 |  | 153126.61
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 3809.75 | 153126.61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3809.75
Итого по разделу: ТП | [6 empty] | 3809.75 |  | 153126.61
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 33312.44 |  | 956226.05
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: | [6 empty] | 33312.44 |  | 956226.05
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 21997 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0
1 | 176 | 0 | 135 | 0 | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-07 ПНР _24.04.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 160 | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 75 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Поправки для ТСН-2001 от 25.12.2024 г. доп.75 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 75 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 75 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 176 | 1 | 12 | 0 | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-07 ПНР _24.04.25 | [7 empty] | 20905.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 7746.11 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 5809.59 | 5422.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33312.44 | 14334.46 | 0 | 18977.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504819.33 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 361510.96 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 253057.67 | 148219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956226.05 | 193437.92 | 0 | 762788.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 105 |  | 09-01-06 | Пусконаладочные работы |  | 0 | ДУ.ЭТ-2025-02-02-КЛ10.ЭС | -1 | 09-01-06 | [6 empty] | 0 | 0 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 28274 до СП 60401 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Юрлово» по адресу: г. Москва, Юрловский проезд, 14 (СП 60401) и ТП 28274 по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш. 35). | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-06 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 20905.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 7746.11 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 5809.59 | 5422.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33312.44 | 14334.46 | 0 | 18977.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504819.33 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 361510.96 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 253057.67 | 148219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956226.05 | 193437.92 | 0 | 762788.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 38 |  | Новый раздел | КЛ 10 кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | КЛ 10 кВ | [7 empty] | 19350.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 6191.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 4643.34 | 4333.78 | 0 | 0 | 19350.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 6191.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 4643.34 | 4333.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29502.69 | 14334.46 | 0 | 15168.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29502.69 | 14334.46 | 0 | 15168.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432247.48 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 288939.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 202257.37 | 118465.04 | 0 | 0 | 432247.48 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 288939.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 202257.37 | 118465.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803099.44 | 193437.92 | 0 | 609661.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803099.44 | 193437.92 | 0 | 609661.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Направление СП 60401 - ТП 28274 | [19 empty] | 1 | [182 empty] | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.10-35-1 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1656.98 | 0 | 0 | 0 | 1656.98 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1242.74 | 1159.89 |  | 70323474 | 828.488 | 0 | 0 | 0 | 828.488 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 62, Сб. 10, т. 35, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией | 0 | 1656.98 | 0 | 0 | 0 | 828.49 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1242.735 | 1159.886 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 |  | 131072 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 65 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 19258799 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4059.61 | 0 | 0 | 4059.61 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.10-35-1 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 77331.26 | 0 | 0 | 0 | 77331.26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 54131.88 | 31705.82 |  | 70323475 | 828.488 | 0 | 0 | 0 | 828.488 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 62, Сб. 10, т. 35, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией | 0 | 77331.26 | 0 | 0 | 0 | 38665.63 | 0 | 52 | 0 | 0 | 54131.882 | 31705.8166 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 |  | 131072 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 65 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 19258799 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163168.96 | 0 | 0 | 163168.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.10-35-3 | Испытание образцов кабелей напряжением 6-10 кВ, отечественного и импортного производства | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 3288.43 | 0 | 0 | 0 | 3288.43 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 2466.32 | 2301.9 |  | 70323474 | 548.072 | 0 | 0 | 0 | 548.072 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 685.09 | 0 | 0 | 0 | 685.09 | 0 | 43 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 62, Сб. 10, т. 35, поз. 3 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией | 0 | 3288.43 | 0 | 0 | 0 | 548.07 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 2466.3225 | 2301.901 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 |  | 0 | 685.09 | 0 | 0 | 0 | 685.09 | 43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 245265298 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8056.65 | 0 | 0 | 8056.65 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.10-35-3 | Испытание образцов кабелей напряжением 6-10 кВ, отечественного и импортного производства | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 153471.03 | 0 | 0 | 0 | 153471.03 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 107429.72 | 62923.12 |  | 70323475 | 548.072 | 0 | 0 | 0 | 548.072 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 685.09 | 0 | 0 | 0 | 685.09 | 0 | 43 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 62, Сб. 10, т. 35, поз. 3 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией | 0 | 153471.03 | 0 | 0 | 0 | 25578.43 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 107429.721 | 62923.1223 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 |  | 0 | 685.09 | 0 | 0 | 0 | 685.09 | 43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 245265298 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 323823.87 | 0 | 0 | 323823.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.10-44-1 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ ( 2 соед. муфты) | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1245.7 | 0 | 0 | 0 | 1245.7 | 0 | 88.416 | 0 | 0 | 934.28 | 871.99 |  | 70323474 | 103.808 | 0 | 0 | 0 | 103.808 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 44, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией | 0 | 1245.7 | 0 | 0 | 0 | 103.81 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 934.275 | 871.99 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 |  | 131072 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 9.21 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -785988428 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3051.97 | 0 | 0 | 3051.97 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.10-44-1 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ ( 2 соед. муфты) | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 58136.82 | 0 | 0 | 0 | 58136.82 | 0 | 88.416 | 0 | 0 | 40695.77 | 23836.1 |  | 70323475 | 103.808 | 0 | 0 | 0 | 103.808 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 44, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией | 0 | 58136.82 | 0 | 0 | 0 | 4844.81 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 40695.774 | 23836.0962 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 |  | 131072 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 9.21 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -785988428 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122668.69 | 0 | 0 | 122668.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 53.196 | 0 | 53.196 |  |  |  | 13159.63 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70323474 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 |  | 0 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13159.63 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | [6 empty] | 69254438 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001. Машины и механизмы | ТСН-2001.2 |  |  |  | 131072 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1067973097 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1174.83 | 0 | 14334.46 | 14334.46 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 53.196 | 0 | 53.196 |  |  |  | 143308.37 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70323475 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10.89 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 | 2.1-8-3 | 1 | 190 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 143308.37 | 0 | 2693.97 | 588.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | [6 empty] | 69254438 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001. Машины и механизмы | ТСН-2001.2 |  |  |  | 131072 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1067973097 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50129.55 | 0 | 193437.92 | 193437.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | КЛ 10 кВ | 0 | [6 empty] | 19350.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 6191.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 4643.34 | 4333.78 |  |  | 19350.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 6191.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 4643.34 | 4333.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29502.69 | 14334.46 | 0 | 15168.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 29502.69 | 14334.46 | 0 | 15168.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 432247.48 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 288939.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 202257.37 | 118465.04 |  |  | 432247.48 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 288939.11 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 202257.37 | 118465.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 803099.44 | 193437.92 | 0 | 609661.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 803099.44 | 193437.92 | 0 | 609661.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 19350.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 432247.48 | [6 empty] | 19350.74 | 1 | 19350.74 | 432247.48 | 1 | 432247.48
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 13159.63 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 143308.37 | [6 empty] | 13159.63 | 1 | 13159.63 | 143308.37 | 1 | 143308.37
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 671.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 31330.97 | [6 empty] | 671.33 | 1 | 671.33 | 31330.97 | 1 | 31330.97
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 6191.11 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 288939.11 | [6 empty] | 6191.11 | 1 | 6191.11 | 288939.11 | 1 | 288939.11
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 14334.46 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 193437.92 | [6 empty] | 14334.46 | 1 | 14334.46 | 193437.92 | 1 | 193437.92
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 15168.23 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 609661.52 | [6 empty] | 15168.23 | 1 | 15168.23 | 609661.52 | 1 | 609661.52
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 398.816 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 398.816 | [6 empty] | 398.816 | 1 | 398.816 | 398.816 | 1 | 398.816
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 4643.34 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 202257.37 | [6 empty] | 4643.34 | 1 | 4643.34 | 202257.37 | 1 | 202257.37
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4333.78 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 118465.04 | [6 empty] | 4333.78 | 1 | 4333.78 | 118465.04 | 1 | 118465.04
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 29502.69 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 803099.44 | [6 empty] | 29502.69 | 1 | 29502.69 | 803099.44 | 1 | 803099.44
4 | 1 |  | 75 |  | Новый раздел | ТП |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 68 | 0 | Новый раздел | ТП | [7 empty] | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 1166.25 | 1088.5 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 1166.25 | 1088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 50800.3 | 29754.46 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 50800.3 | 29754.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.10-32-1 | Распределительный пункт (РП) на 22 камеры (ячейки) ( 2 ячейки) | 1 объект | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 1166.25 | 1088.5 |  | 70323474 | 1555.0022 | 0 | 0 | 0 | 1555.0022 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 21381.28 | 0 | 0 | 0 | 21381.28 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 32, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.24_05.00.01.37.002 Наименование: При производстве пусконаладочных работ при техническом руководстве персонала предприятий- изготовителей или поставщиков оборудования | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 1166.25 | 1088.5 |  | 1 |  | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2)*0,8 |  | /22*2)*0,8 | /22*2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 объект | 1 объект | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.24_05.00.01.37.002 |  | 0 | 21381.28 | 0 | 0 | 0 | 21381.28 | 1342 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -813878034 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 3809.75 |  | 0 | 3 | 0 | /22*2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.10-32-1 | Распределительный пункт (РП) на 22 камеры (ячейки) ( 2 ячейки) | 1 объект | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 72571.85 | 0 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 50800.3 | 29754.46 |  | 70323475 | 1555.0022 | 0 | 0 | 0 | 1555.0022 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 21381.28 | 0 | 0 | 0 | 21381.28 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 32, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.24_05.00.01.37.002 Наименование: При производстве пусконаладочных работ при техническом руководстве персонала предприятий- изготовителей или поставщиков оборудования | 0 | 72571.85 | 0 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 50800.295 | 29754.4585 |  | 3 |  | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2)*0,8 |  | /22*2)*0,8 | /22*2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 объект | 1 объект | 1 | [6 empty] | 69253013 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.24_05.00.01.37.002 |  | 0 | 21381.28 | 0 | 0 | 0 | 21381.28 | 1342 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -813878034 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 153126.61 |  | 0 | 0 | 0 | /22*2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 68 |  | Новый раздел | ТП | 0 | [6 empty] | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 1166.25 | 1088.5 |  |  | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 1166.25 | 1088.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 3809.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 72571.85 | 0 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 50800.3 | 29754.46 |  |  | 72571.85 | 0 | 0 | 0 | 72571.85 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 50800.3 | 29754.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 153126.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1555 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 72571.85 | [6 empty] | 1555 | 1 | 1555 | 72571.85 | 1 | 72571.85
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1555 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 72571.85 | [6 empty] | 1555 | 1 | 1555 | 72571.85 | 1 | 72571.85
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3809.75 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 153126.61 | [6 empty] | 3809.75 | 1 | 3809.75 | 153126.61 | 1 | 153126.61
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 97.6 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 97.6 | [6 empty] | 97.6 | 1 | 97.6 | 97.6 | 1 | 97.6
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1166.25 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 50800.3 | [6 empty] | 1166.25 | 1 | 1166.25 | 50800.3 | 1 | 50800.3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1088.5 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 29754.46 | [6 empty] | 1088.5 | 1 | 1088.5 | 29754.46 | 1 | 29754.46
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3809.75 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 153126.61 | [6 empty] | 3809.75 | 1 | 3809.75 | 153126.61 | 1 | 153126.61
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-06 | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 20905.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 7746.11 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 5809.59 | 5422.28 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 33312.44 | 14334.46 | 0 | 18977.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 504819.33 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 361510.96 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 253057.67 | 148219.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 956226.05 | 193437.92 | 0 | 762788.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 20905.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 504819.33 | [6 empty] | 20905.74 | 1 | 20905.74 | 504819.33 | 1 | 504819.33
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 13159.63 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 143308.37 | [6 empty] | 13159.63 | 1 | 13159.63 | 143308.37 | 1 | 143308.37
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 671.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 31330.97 | [6 empty] | 671.33 | 1 | 671.33 | 31330.97 | 1 | 31330.97
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7746.11 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 361510.96 | [6 empty] | 7746.11 | 1 | 7746.11 | 361510.96 | 1 | 361510.96
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 14334.46 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 193437.92 | [6 empty] | 14334.46 | 1 | 14334.46 | 193437.92 | 1 | 193437.92
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 18977.98 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 762788.13 | [6 empty] | 18977.98 | 1 | 18977.98 | 762788.13 | 1 | 762788.13
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 496.416 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 496.416 | [6 empty] | 496.416 | 1 | 496.416 | 496.416 | 1 | 496.416
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5809.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 253057.67 | [6 empty] | 5809.59 | 1 | 5809.59 | 253057.67 | 1 | 253057.67
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5422.28 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 148219.5 | [6 empty] | 5422.28 | 1 | 5422.28 | 148219.5 | 1 | 148219.5
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 33312.44 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 956226.05 | [6 empty] | 33312.44 | 1 | 33312.44 | 956226.05 | 1 | 956226.05
51 | 176 | 1 | 12 |  | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-07 ПНР _24.04.25 | 0 | [6 empty] | 20905.74 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 7746.11 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 5809.59 | 5422.28 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 33312.44 | 14334.46 | 0 | 18977.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 504819.33 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 361510.96 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 253057.67 | 148219.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 956226.05 | 193437.92 | 0 | 762788.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 20905.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 504819.33 | [6 empty] | 20905.74 | 1 | 20905.74 | 504819.33 | 1 | 504819.33
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 13159.63 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 143308.37 | [6 empty] | 13159.63 | 1 | 13159.63 | 143308.37 | 1 | 143308.37
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 671.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 31330.97 | [6 empty] | 671.33 | 1 | 671.33 | 31330.97 | 1 | 31330.97
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7746.11 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 361510.96 | [6 empty] | 7746.11 | 1 | 7746.11 | 361510.96 | 1 | 361510.96
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 14334.46 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 193437.92 | [6 empty] | 14334.46 | 1 | 14334.46 | 193437.92 | 1 | 193437.92
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 18977.98 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 762788.13 | [6 empty] | 18977.98 | 1 | 18977.98 | 762788.13 | 1 | 762788.13
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 496.416 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 496.416 | [6 empty] | 496.416 | 1 | 496.416 | 496.416 | 1 | 496.416
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5809.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 253057.67 | [6 empty] | 5809.59 | 1 | 5809.59 | 253057.67 | 1 | 253057.67
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5422.28 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 148219.5 | [6 empty] | 5422.28 | 1 | 5422.28 | 148219.5 | 1 | 148219.5
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 33312.44 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 956226.05 | [6 empty] | 33312.44 | 1 | 33312.44 | 956226.05 | 1 | 956226.05
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14334.46 | в т.ч. | Строительные работы |  |  | 212 | 28 | 0 |  | -1 | 193437.92 | [6 empty] | 14334.46 | 1 | 14334.46 | 193437.92 | 1 | 193437.92
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мон | Монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18977.98 | ПНР и Пр | Прочие работы |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | 762788.13 | [6 empty] | 18977.98 | 1 | 18977.98 | 762788.13 | 1 | 762788.13
71 | 1 |  | 388 | 51841035 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 1 | 70323475 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, строительство доп 75 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 214 | [12 empty] | 70323476
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001.13-2 доп 75 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 60 | [12 empty] | 70323477
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 77 | 0 | 70323474 | 2
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | АО "СПКБРР" Доп. раб. место MCCS-0021997 | 0 | 21997 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0
1 | 54 | 0 |  | 0 | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-07 ПНР _24.04.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 160 | 1 |  | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 75 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Поправки для ТСН-2001 от 25.12.2024 г. доп.75 | 0 | 0 | 8200 |  | 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 75 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 70323475 | 70323474 | 2 | 1
3 | 0 | 09-01-06 | Пусконаладочные работы | 193.44 | 0 | 0 | 762.79 | 956.23 | 392.84 | [9 empty] | 14.33 | 0 | 0 | 18.98 | 33.31 | 8.42 |  | 0 | -1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 28274 до СП 60401 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Юрлово» по адресу: г. Москва, Юрловский проезд, 14 (СП 60401) и ТП 28274 по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш. 35). | 0 | 504819.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143308.37 | 31330.97 | 361510.96 | 193437.92 | 0 | 762788.13 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 253057.67 | 148219.5 | 956226.05 | [6 empty] | 20905.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13159.63 | 671.33 | 7746.11 | 14334.46 | 0 | 18977.98 | 0 | 496.416 | 0 | 0 | 5809.59 | 5422.28 | 33312.44
51 |  |  |  | 193.44 | 0 | 0 | 762.79 | 956.23 | 392.84 | [9 empty] | 14.33 | 0 | 0 | 18.98 | 33.31 | 8.42
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 504819.33 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 20905.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 143308.37 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 13159.63
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 31330.97 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 671.33
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 361510.96 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 7746.11
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 193437.92 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 14334.46
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 762788.13 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 18977.98
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 496.416 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 496.416
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 253057.67 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 5809.59
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 148219.5 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 5422.28
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 956226.05 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 33312.44
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 193437.92 | в т.ч. | Строительные работы |  |  | 212 | 28 | 0 |  | -1 | 14334.46
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мон | Монтажные работы |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 762788.13 | ПНР и Пр | Прочие работы |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | 18977.98
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 1 | 70323475 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, строительство доп 75 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 214 |  |  |  | 70323476
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001.13-2 доп 75 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 60 |  |  |  | 70323477
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 77 | 0 | 70323474 | 2

## SmtRes
0

## SrcPoprs
72 | 1 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2
72 | 1 |  |  |  | *0,8 | *0,8 | [5 empty] | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.24_05.00.01.37.002 | При производстве пусконаладочных работ при техническом руководстве персонала предприятий- изготовителей или поставщиков оборудования | Глава 5
73 | 1 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2 | /22*2
73 | 1 |  |  |  | *0,8 | *0,8 | [5 empty] | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.24_05.00.01.37.002 | При производстве пусконаладочных работ при техническом руководстве персонала предприятий- изготовителей или поставщиков оборудования | Глава 5

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | АО "СПКБРР" Доп. раб. место MCCS-0021997 | 0 | 21997 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0
|  |  | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-07 ПНР _24.04.25 | [10 empty] | 0